**Разъяснения об организации работы слесарей ЭРГО эксплуатационно-газовых служб**

**ООО «Газпром газораспределение Дагестан»**

 Задачей технического обслуживания внутридомового газового оборудования является обеспечение его исправного состояния и безопасной эксплуатации с помощью комплекса операций по восстановлению работоспособности и ресурса работы.

 С целью эффективной организации труда и рационального использования рабочего времени сотрудников эксплуатационно-газовых служб ООО «Газпром газораспределение Дагестан» производственные задания выдаются слесарю (слесарям) ежедневно.

1. До начала работ намечается зона и маршрут обслуживания (населенные пункты, микрорайоны, улицы). Для выбранной зоны обслуживания рассчитывается еженедельный объем работ, который складывается из видов работ, количества, периодичности выполнения, фактической численности и затрат труда для осуществления обязанностей. Расчетное количество лицевых счетов на проведение ВДГО – не менее 5 домовладений.
2. При планировании работ следует учитывать необходимость выполнения полного ТО ВДГО/ВКГО жилых помещений.
3. Кроме того, должны учитываться расположение населенных пунктов на значительной территории и время на переходы (переезды) от эксплуатационно-газовой службы к месту выполнения работ и обратно.
4. Производственные задания должны обеспечить 100%-ю загрузку слесарей и быть равны плановому количеству часов работы слесаря в отчетный период по балансу рабочего времени.
5. Производственные задания («Задание») выдаются согласно письменно для последующей фиксации результатов.