**Приложение №2**

**к Договору о техническом обслуживании**

**внутридомового газового оборудования**

**в жилом доме**

|  |
| --- |
| **Перечень**  **выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование вида работ (услуг) | Наименование внутридомового газового оборудования | Периодичность <\*> | Срок начала выполнения работ (оказания услуг) | Срок окончания выполнения работ (оказания услуг) | Цена за единицу обслуживания ВДГО (без НДС), руб./год | Сумма, руб. |
| 1. | Визуальная проверка целостности ВДГО или ВКГО и его соответствия нормативным требованиям |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Визуальная проверка наличия свободного доступа к ВДГО/ВКГО |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопроводов. |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Визуальная проверка наличия и целостности футляров, в том числе их уплотнений, в местах прокладки газопроводов через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений. |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (опрессовка, приборный метод, мыльная эмульсия, пенообразующая смесь), принятие мер по устранению выявленной негерметичности. |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств (если это предусмотрено документацией изготовителя), установленных на газопроводах. |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Разборка и смазка кранов бытового газоиспользующего оборудования (если это предусмотрено документацией изготовителя). |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка (предохранительная арматура, системы контроля загазованности). |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы бытового газоиспользующего оборудования, очистка горелок от загрязнений. |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Проверка наличия тяги в дымовых (при наличии) и вентиляционных каналах помещений с установленным внутридомовым и (или) внутриквартирным газовым оборудованием, состояния соединительных труб с дымовым каналом (при наличии). |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Выявление неисправностей бытового газоиспользующего оборудования и определение возможности его дальнейшей эксплуатации. |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Проверка технического состояния электроизолирующего соединения, установленного на газопроводе (при наличии). |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Проверка давления газа перед газоиспользующим оборудованием при всех работающих горелках и после прекращения подачи газа (при наличии в составе оборудования индивидуальной баллонной установки сжиженных углеводородных газов). |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Замена баллонов сжиженных углеводородных газов (при наличии в составе оборудования групповых и индивидуальных баллонных установок сжиженных углеводородных газов). |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Инструктаж потребителей газа по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд. |  |  |  |  |  |  |
| 16. |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подписи Сторон** | | | | | | |
| **Исполнитель:** | | |  | **Заказчик:** | | |
|  | | |  |  | | |
| (должность) | | |  | (должность (при наличии) | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |
| "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  М.П. (при наличии) | | |  | "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  М.П. (при наличии) | | |